ДАТА: 27.03.2020     Група: Ас-84

Фізика та астрономія. Тема: Випромінювання та поглинання світла атомами.

Підручник. Фізика 11 кл. Рівень стандарту:/ Бар'яхтар В.Г., Довгий С.О. § 37

Інструкція до вивчення теми уроку

- Опрацювати матеріал.

- Законспектувати основні поняття.

- Виконайте тести для самоперевірки, перейти за посиланням https://naurok.com.ua/test/viprominyuvannya-ta-spektri-spektralniy-analiz-ii-variant-4965.html

МАТЕРІАЛ ДО УРОКУ

Спектральні  апарати  ―  пристрої,  які  розділяють  хвилі  різної  довжини.

Основна  частина  будь – яких  спектральних  апаратів  ―  призма  або  дифракційна  решітка.  Розрізняють  два  види  спектральних  апаратів  ―  спектроскопи  та  спектрографи.

Спектроскоп  складається  з:

- коліматора  (труби,  що  має  щілину  та  лінзу).  Лінза  перетворює  падаюче  світло  на  паралельні  промені  (щілина  розміщена  на  фокусній  відстані  від  лінзи);

- призми,  яка  розкладає  падаюче  світло  в  спектр;

- зорової  труби,  яка  дає  можливість  спостерігати  сфокусовані  промені.

Якщо  замість  зорової  труби  поставити  лінзу  та  фотопластинку  (або  інший  світлочутливий  матеріал),  то  можна  зафіксувати  зображення  спектра  для  подальшого  дослідження.  Такий  прилад  має  назву  спектрограф.

Типи  спектрів  випромінювання

| Вид спектра | Зовнішній вигляд | Які тіла дають цей вид спектра | Як отримати та спостерігати |
| --- | --- | --- | --- |
| Неперервний (суцільний) | Суцільна різнокольорова смуга | Дають тіла, що перебувають у твердому чи рідкому стані, та густі гази | Нагріти тіло до високої температури |
| Лінійчастий (головний тип) | Лінії різної яскравості, розділені широкими темними смугами | Дають всі речовини в газоподібному атомарному стані | Використовується світіння пари речовини в полум’ї або світіння газового розряду в трубці |
| Смугастий | Окремі смуги, розділені темними проміжками | Створюється молекулами | Світіння пари в полум’ї або світіння газового розряду в трубці |

Закон  Кірхгофа: випромінювальна здатність ε будь-якого тіла дорівнює його коефіцієнту поглинання при заданих температурі Т і довжині хвилі λ:

ε (λ, Т) = α (λ, Т).

Спектри  поглинання

головною  перевагою  методу  є  його  надзвичайна  чутливість,  а  також  можливість  визначати  хімічний  склад  на  великих  відстанях.  Таким  методом  можна  виявити  наявність  речовини,  якщо  її  вміст  не  перевищує  1 · 10 -10.  так  було  встановлено  вміст  зірок.

3. Виконайте тести для самоперевірки, перейти за посиланням https://naurok.com.ua/test/viprominyuvannya-ta-spektri-spektralniy-analiz-ii-variant-4965.html

# Text boxes

Суцільний  (неперервний)  ―  спектр,  в  якому  представлені  всі  довжини  хвиль  від  червоного  до  фіолетового.  Вид  такого  спектра  залежить  в  основному  від  температури  тіла  і  мало  залежить  від  роду  речовини.  Такі  спектри  дають  тіла  у  твердому  і  рідкому  стані,  а  також  гази  під  значним  тиском.

Лінійчастий  спектр  ―  сукупність  окремих  світлових  ліній  різних  кольорів  на  темному  фоні.  Такі  спектри  дають  речовини  в  газоподібному  атомарному  (але  не  молекулярному)   стані.

Смугасті  спектри  складаються  з  окремих  смуг,  розділених  темними  проміжками.  Такі  спектри  утворюються  молекулами,  що  слабо  зв’язані  або  зовсім  не  зв’язані  між  собою.

Якщо  біле  світло  пропускати  через  холодний  газ  (який  не  випромінює  світла),  то  на  фоні  неперервного  спектра  джерела  з’являються  темні  лінії.

Газ  поглинає  найінтенсивніше  світло  саме  тих  довжин  хвиль,  які  він  випромінює  в  нагрітому  стані.

Темні  лінії  на  фоні  неперервного  спектра   ―  це  лінії  поглинання,  які  в  сукупності  утворюють  спектр  поглинання.

Спектральний  аналіз

―  метод  визначення  хімічного  складу  речовини  за  її  спектром.

дав  змогу  відкрити  нові  хімічні  елементи.

використовується  в  металургії,  атомній  техніці,  космонавтиці,  виробництві  чистих  металів.