**Дата: 08.04**

**Тема:** Установка світильників на кронштейн

- Використовуючи підручник, опорний конспект та Internet ресурси опрацювати матеріал з даної теми, законспектувати  основні положення теми




Кронштейн - це консольна опорна деталь або конструкція, що служить для кріплення світильника до вертикальної стіни або колони. Конструктивно кронштейн виконується у вигляді самостійної деталі або у вигляді значного потовщення у базовій деталі. Вони зазвичай застосовуються для установки арматури на опорах освітлення, опорах електропередачі і т. п.

Кронштейн світильника є частиною освітлювальної установки. Освітлювальною установкою називається сукупність светотехнических пристроїв, призначених для освітлення. Поняття освітлювальної установки відноситься переважно до установок штучного електричного освітлення.  
Кронштейни світильника в комплекті з опорами призначені для установки світильників для зовнішнього освітлення. Таким чином, основні сфери застосування оголовников в комплекті з опорами освітлення - це освітлення вулиць, доріг, парків, скверів, автомобільних стоянок, спортивних споруд і інших об'єктів.

**Кронштейни для освітлювальних установок діляться на наступні типи:**- для одного світильника;  
- для двох світильників;  
- для трьох світильників;  
- для чотирьох світильників;  
- для шести світильників;  
- настінні;  
- на опори приставні;  
- декоративні;

**Марка кронштейна складається з літеро-цифрового позначення, яке розшифровується таким чином:**

* Кр - кронштейн
* 1,6 - число посадочних місць для установки світильників
* До - спосіб установки кронштейна на опорі (консольний)
* (30) - значення, в градусах, що означають кут нахилу посадочних місць під світильники відносно горизонтальної площини, за умовчанням це значення дорівнює 15°)
* 2,5 - відстань у вертикальній площині від верхнього торця опори до посадочного місця під світильник в метрах
* 2,0 - відстань в горизонтальній площині від осі опори до посадочного місця під світильник(виліт), в метрах
* 0; 60; 90; 180 - кут в горизонтальній площині між осями симетрії посадочних місць  для багаторіжкових кронштейнів, в градусах.

Приклади кронштейнів